## Sheet1
LISTADO GENERAL DE ITEMS (ACTUALIZADOS A SMPD)
Nº | CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | P. UNITARIO | FECHA ACTUALIZACIÓN
1 | EV-O-ACC-043 | PROV Y COLOCADO DE CODO 90° PVC C-9 D=4" | Pza | 900.66 | 2019-11-13
2 | EV-O-ACC-160 | PROVISION Y COLOCADO DE CODO 90º, PVC 4" SDR 35 | Pza | 269.78 | 2019-11-13
3 | EV-O-ACC-162 | PROV Y COLOC DE YEE DE PVC 4" SDR 35 | Pza | 349.36 | 2019-11-13
4 | EV-O-ACC-181 | PROV Y COLOC DE CHAPA INTERIOR | Pza | 385.62 | 2019-11-13
5 | EV-O-ACC-182 | PROV Y COLOC REDUCCION FG DE 3/4" - 1/2" | Pza | 22.33 | 2019-11-13
6 | EV-O-ACC-183 | PROV Y COLOC CODO 45º PVC 4" C-9 | Pza | 899.01 | 2019-11-13
7 | EV-O-ACC-184 | COLOCACION LLAVE DE PASO DE 1/2" | Pza | 142.46 | 2019-11-13
8 | EV-O-ACC-185 | COLOCACION LLAVE DE PASO DE 3/4" | Pza | 128.42 | 2019-11-13
9 | EV-O-ACC-186 | PROVISION Y COLOCADO DE CODO 90º FG 3/4" | Pza | 17.78 | 2019-11-13
10 | EV-O-ACC-187 | PROVISION Y COLOCADO TEE FG 3/4" | Pza | 39.55 | 2019-11-13
11 | EV-O-ACC-188 | PROVISION Y COLOCADO UNION UNIVERSAL FG 3/4" | Pza | 59.3 | 2019-11-13
12 | EV-O-ACC-189 | PROVISION Y COLOCADO DE YEE DE REDUCCION PVC C-9 4"x4"x2" | Pza | 65.91 | 2019-11-13
13 | EV-O-ACC-190 | PROVISION Y COLOCADO DE NIPLE HEXAGONAL FG 1/2" | Pza | 17.48 | 2019-11-13
14 | EV-O-ACC-191 | PROVISION Y COLOCADO DE NIPLE HEXAGONAL FG 3/4" | Pza | 21.97 | 2019-11-13
15 | EV-O-ACC-192 | PROVISION Y COLOCADO DE REDUCCION FG 3/4" A 1/2" BUJE | Pza | 20.15 | 2019-11-13
16 | EV-O-ACC-193 | PROVISION Y COLOCADO YEE PVC 4" DESAGUE | Pza | 44.49 | 2019-11-13
17 | EV-O-ACC-194 | PROVISION Y COLOCADO TEE 4" PVC DESAGUE | Pza | 37.38 | 2019-11-13
18 | EV-O-ACC-195 | PROVISION Y COLOCADO CODO 4" PVC DESAGUE | Pza | 32.08 | 2019-11-13
19 | EV-O-ACC-196 | PROVISION Y COLOCADO DE YEE 2" PVC DESAGUE | Pza | 23.28 | 2019-11-13
20 | EV-O-ACC-197 | PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO CORTINA D= 2" | Pza | 309.45 | 2019-11-13
21 | EV-O-ACC-198 | PROVISION Y COLOCACION CODO 90º PVC 3/4" E-40 | Pza | 23.55 | 2019-11-13
22 | EV-O-ACC-199 | PROVISION Y COLOCACION TEE PVC 3/4" E-40 | Pza | 19.02 | 2019-11-13
23 | EV-O-ACC-200 | PROV Y COLOCADO DE CODO PVC 4" E-40 | Pza | 922.54 | 2019-11-13
24 | EV-O-ACC-201 | PROV Y COLOC UNION UNIVERSAL PVC 2" | Pza | 86.66 | 2019-11-13
25 | EV-O-ACC-202 | PROV Y COLOC DE TEE PVC 2" | Pza | 57.47 | 2019-11-13
26 | EV-O-ACC-203 | PROV Y COLOC NIPLE PVC 2" ROSCA | Pza | 35.24 | 2019-11-13
27 | EV-O-ACC-204 | PROV Y COLOCADO DE CODO PVC 3" E-40 | Pza | 558.03 | 2019-11-13
28 | EV-O-ACC-205 | PROV Y COLOC UNION UNIVERSAL FG 3" | Pza | 363.03 | 2019-11-13
29 | EV-O-ACC-206 | PROV Y COLOC VALVULA DE RETENCION BR D= 3" | Pza | 560.77 | 2019-11-13
30 | EV-O-ACC-207 | PROV Y COLOC TEE FG 3" | Pza | 242.4 | 2019-11-13
31 | EV-O-ACC-208 | PROV Y COLOC LLAVE DE PASO CORTINA 3" | Pza | 683.54 | 2019-11-13
32 | EV-O-ACC-209 | PROV Y COLOC DE REDUCCION DE 3¨ A 2¨ DE PVC C-9 | Pza | 471.13 | 2019-11-13
33 | EV-O-ACC-210 | PROVISION Y COLOCACION TAPON 3" C-6 | Pza | 42.86 | 2019-11-13
34 | EV-O-ACC-211 | PROVISION Y COLOCACION NIPLE HEXAGONAL FG 3" | Pza | 103.2 | 2019-11-13
35 | EV-O-ACC-212 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHUPADOR DE BRONCE 3” PARA TUBERÍA DE SUCCIÓN | Pza | 432.09 | 2019-11-13
36 | EV-O-ACC-213 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE NIPLE HEXAGONAL 1/2" PVC, UNIÓN ROSCA | Pza | 10.72 | 2019-11-13
37 | EV-O-ACC-214 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CODO 90°, PVC 4" E-40 UNIÓN SOLDABLE | Pza | 143.19 | 2019-11-13
38 | EV-O-ACC-215 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 2" E-40 UNIÓN SOLDABLE | Pza | 22.92 | 2019-11-13
39 | EV-O-ACC-216 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UNIÓN UNIVERSAL DE PVC 3/4", UNIÓN ROSCA | Pza | 20.82 | 2019-11-13
40 | EV-O-ACC-217 | PROVISION Y COLOCADO DE CODO 90º FG 1 1/2" | Pza | 51.12 | 2019-11-13
41 | EV-O-ACC-218 | PROVISION Y COLOCADO GRIFO DE 1/2" CROMADO PARA LAVAMANOS | Pza | 123.35 | 2019-11-13
42 | EV-O-ACC-219 | PROVISION Y COLOCACION DE YEE C-9 D = 4" | Pza | 348.64 | 2019-11-13
43 | EV-O-ACC-220 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO ABANICO LAMINAR 1" | Pza | 1360.57 | 2019-11-13
44 | EV-O-ACC-221 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO CHORRO DE NIEVE 1" | Pza | 1845.92 | 2019-11-13
45 | EV-O-ACC-222 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO CASCADA 1" | Pza | 1603.25 | 2019-11-13
46 | EV-O-ACC-223 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO CHORRO DE LANZA 1" | Pza | 1360.57 | 2019-11-13
47 | EV-O-ACC-224 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE BOQUILLA PARA FUENTE TIPO CÁLIZ JET 3/4" | Pza | 2209.93 | 2019-11-13
48 | EV-O-ACC-225 | PROVISION Y COLOCACION DE CODO 1" PVC | Pza | 20.03 | 2019-11-13
49 | EV-O-ACC-226 | PROVISION Y COLOCACION DE TEE 1" PVC | Pza | 21.78 | 2019-11-13
50 | EV-O-ACC-227 | PROVISION Y COLOCADO DE TEE PVC 1/2" | Pza | 26.43 | 2019-11-13
51 | EV-O-ACC-228 | PROVISION Y COLOCADO DE TEE PVC 1 1/2" | Pza | 43.28 | 2019-11-13
52 | EV-O-ACC-229 | PROVISION Y COLOCADO UNION UNIVERSAL PVC 1" | Pza | 37.84 | 2019-11-13
53 | EV-O-ACC-230 | PROVISION Y COLOCACION CODO PVC 1 1/2" ROSCA | Pza | 35.16 | 2019-11-13
54 | EV-O-ACC-231 | PROVISION Y COLOCACION CODO 90º PVC 1/2" E-40 | Pza | 20.38 | 2019-11-13
55 | EV-O-ACC-232 | PROVISION Y COLOCADO DE VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL DE BRONCE 2" (INCL. ACCESORIOS) | Pza | 602.31 | 2019-11-13
56 | EV-O-ACC-233 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE LLAVE DE PASO TIPO CORTINA DE BRONCE D=2" | Pza | 424.96 | 2019-11-13
57 | EV-O-ACC-234 | PROVISION Y COLOCADO DE CODO 90º FG 2" | Pza | 67.35 | 2019-11-13
58 | EV-O-ACC-235 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE LLAVE DE PASO TIPO CORTINA DE BRONCE D=1 1/2" | Pza | 404.24 | 2019-11-13
59 | EV-O-ACC-236 | PROVISIÓN Y COLOCADO CODO 45º PVC 2" C-9 | Pza | 375.93 | 2019-11-13
60 | EV-O-ACC-237 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACOPLE CON LLAVE DE PASO DE 16 mm (POLIPROPILENO DE COPOLÍMERO DE ALTA PRESIÓN) | Pza | 17.24 | 2019-11-13
61 | EV-O-ACC-238 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE 6 mm (POLIPROPILENO DE COPOLÍMERO DE ALTA PRESIÓN) | Pza | 7.85 | 2019-11-13
62 | EV-O-ACC-239 | PROVISION E INSTALACION DE TEE ESPIGA DE 16 mm (POLIPROPILENO DE COPOLÍMERO DE ALTA PRESIÓN) | Pza | 8.99 | 2019-11-13
63 | EV-O-ACC-240 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE CINTA DE 16 mm (POLIPROPILENO DE COPOLÍMERO DE ALTA PRESIÓN) | Pza | 9.35 | 2019-11-13
64 | EV-O-ACC-241 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CODO ESPIGA DE 16 mm (POLIPROPILENO DE COPOLÍMERO DE ALTA PRESIÓN) | Pza | 9.86 | 2019-11-13
65 | EV-O-ACE-004 | ACERA DE CONCRETO e = 4 cm DOSIF 1:2:4 C/ EMPEDRADO | m2 | 123.38 | 2019-11-13
66 | EV-O-ACE-005 | CORTE Y ROTURA DE ACERA | m2 | 80.53 | 2019-11-13
67 | EV-O-ADO-011 | ADOQUINADO S/PROV DE ADOQUINES | m2 | 102.99 | 2019-11-13
68 | EV-O-ADT-002 | Hº Sº fck = 210 Kg/ cm2 DOSIF 1:2:3 C/ ADITIVO ACELERADOR DE FRAGUADO EXENTO DE CLORUROS | m3 | 2405.02 | 2019-11-13
69 | EV-O-ADT-003 | ADHESIVO EPOXICO PARA PUENTE DE ADHERENCIA | m2 | 130.72 | 2019-11-13
70 | EV-O-ADT-005 | EMBOQUILLADO DE CEMENTO, MORTERO 1:3 CON ADITIVO ADHESIVO | m2 | 123.6 | 2019-11-13
71 | EV-O-AGR-003 | PROVISION Y COLOCADO DE GRAVA D=3/4" | m3 | 208.23 | 2019-11-13
72 | EV-O-AGR-006 | PROV Y COLOC. DE ARENA ROJA PARA AREAS INFANTILES | m3 | 221.76 | 2019-11-13
73 | EV-O-ARC-001 | PROTECCIÓN CON AGROFILM PARA PIEZAS LÍTICAS | m2 | 27.31 | 2019-11-13
74 | EV-O-BAJ-006 | PROV. Y COLOC. CANALETA DE CALAMINA Nº28 CORTE 50 C/ SOLDADURA DE ESTAÑO | m | 149.01 | 2019-11-13
75 | EV-O-BAL-011 | PROVISION Y COLOCADO DE BALDOSA PREFABRICADA DE ALTO TRAFICO (0.20 x 0.40 x 0.06 m) | m2 | 167.06 | 2019-11-13
76 | EV-O-BAL-012 | PROVISION Y COLOCADO DE BALDOSA PREFABRICADA CON RELIEVE SEGUN DISEÑO (0.50 x 0.50 x 0.06 M) | m2 | 153.98 | 2019-11-13
77 | EV-O-BAN-002 | BANCO MODERNO EMAVERDE | Pza | 1936.12 | 2019-11-13
78 | EV-O-BAR-001 | PROV. Y COLOCADO DE BARANDAS 1 1/2" * 1" | ml | 383.73 | 2019-11-13
79 | EV-O-BAR-003 | BARNIZADO DE PUERTAS Y VENTANAS | m2 | 95.04 | 2019-11-13
80 | EV-O-BAR-026 | PROV Y COLOC DE BARANDA FG 2" y FG 1" | m | 614.91 | 2019-11-13
81 | EV-O-BAR-030 | PROVISION Y COLOCADO BARANDA METALICA CON MALLA OLIMPICA Nº 12 | m | 685.37 | 2019-11-13
82 | EV-O-BAT-003 | PROVISION Y COLOCACION CAJA RECEPTORA DE PVC 6" x 30 cm. | Pza | 198.38 | 2019-11-13
83 | EV-O-BAT-034 | PROVISION Y COLOCACION BATERIA COMPLETA DE INODORO | Unid | 247.07 | 2019-11-13
84 | EV-O-BAT-036 | PROVISION E INSTALACION DE LAVAMANOS BLANCO SIN PEDESTAL CON GRIFO TEMPORIZADOR AUTOMATICA | Pza | 786.96 | 2019-11-13
85 | EV-O-BAT-038 | PROVISION Y COLOCACION DE LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL Y GRIFERIA | Pza | 917.69 | 2019-11-13
86 | EV-O-BAT-041 | PROVISION Y COLOCACION DE INODORO BLANCO CON FLUXOR | Pza | 1106.64 | 2019-11-13
87 | EV-O-BAT-042 | PROVISION Y COLOCACION TANQUE DE AGUA CAP 10000 LT | Pza | 17843.99 | 2019-11-13
88 | EV-O-BAT-044 | PROVISION Y COLOCACION DE URINARIO CUADRADO A MEDIA ALTURA CON TEMPORIZADOR | Pza | 1406.56 | 2019-11-13
89 | EV-O-BAT-045 | PROVISION Y COLOCADO DE LAVAPLATOS DE 1 FREGADERO CON GRIFERIA | Pza | 675.74 | 2019-11-13
90 | EV-O-BAT-047 | PROVISION Y COLOCADO DE TANQUE CILINDRICO DE 20.000 LTS TRI-CAPA PARA AGUA | Pza | 36169.73 | 2019-11-13
91 | EV-O-BAT-049 | PROVISION Y COLOCADO DE GRIFO DE 1/2" CROMADO PARA LAVANDERIA | Pza | 72.99 | 2019-11-13
92 | EV-O-BAT-050 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INODORO CON VALVULA DE DESCARGA DIRECTA Y BARRA DE APOYO MÓVIL, EN BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Pza | 5354.2 | 2019-11-13
93 | EV-O-BAT-051 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SIN PEDESTAL Y GRIFERÍA AUTOMÁTICA, CON BARRAS DE APOYO, EN BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Pza | 2482.19 | 2019-11-13
94 | EV-O-BAT-052 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA DE 5000 LITROS INCLUYE ACCESORIOS | Pza | 8170.66 | 2019-11-13
95 | EV-O-BOM-011 | PROV E INST DE ELECTROBOMBA ESTACIONARIA TRIFASICO 5,5 HP, 220/380V, 50 HZ | Pza | 12503.17 | 2019-11-13
96 | EV-O-BOM-012 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 3HP 2 1/2" TRIFASICA 380 Vol. 50 Hz | Pza | 14243.87 | 2019-11-13
97 | EV-O-BOM-013 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA 4HP TRIFASICA 380 Vol. 1 IMPULSOR DE BRONCE | Pza | 9026.39 | 2019-11-13
98 | EV-O-BOM-014 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA 7,5HP TRIFASICA 380/220 Vol 50 Hz.1 IMPULSOR | Pza | 11210.45 | 2019-11-13
99 | EV-O-BOM-015 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE HORIZONTAL 3HP TRIFASICA 380/220 Vol 50 Hz. | Pza | 21524.09 | 2019-11-13
100 | EV-O-BOM-016 | PROV, INST Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 175 Wp, Q=DE 8600 litros/dia), PARA ALTURA MANOMETRICA MAX 40m, 2 PANELES SOLARES, ACCESORIOS E INST DE TUBERIA DE IMPULSION -ZOOLÓGICO MUNICIPAL | Sist | 14072.22 | 2019-11-13
101 | EV-O-BOM-017 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE DE 1 hp Caudal de 200 l/min | Pza | 1529.48 | 2019-11-13
102 | EV-O-BOM-018 | PROV E INS DE BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE ACERO INOXIDABLE ASÍNCRONO DE 3HP MONOFÁSICA 220V 50HZ SALIDA DE 2.5” CAUDAL1100 A 100 l/MIN DISTANCIA DE 2 A 22 MTS IMPULSOR ABIERTO DE ACERO INOX | Pza | 20914.56 | 2019-11-13
103 | EV-O-BOM-019 | PROVISION E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA 4HP MONOFASICA 220 V CON 1 IMPULSOR | Pza | 10482.43 | 2019-11-13
104 | EV-O-BOR-004 | PROVISION Y COLOCADO DE BORDILLOS (0.68x0.10x0.25) | ml | 151.92 | 2019-11-13
105 | EV-O-BOR-010 | BORDILLO DE LADRILLO GAMBOTE | ml | 440.8 | 2019-11-13
106 | EV-O-BOT-001 | BOTAGUAS DE HºAº | m | 149.51 | 2019-11-13
107 | EV-O-CAJ-001 | PROV Y COLOC DE CAJA DE DISTRIBUCION 15X15X7.5 cm c/TAPA | Pza | 130.18 | 2019-11-13
108 | EV-O-CAJ-002 | PROV Y COLOC DE CAJA RECEPTORA PLUVIAL PVC 6" x 40 cm | Pza | 369.31 | 2019-11-13
109 | EV-O-CAM-004 | CAMARA DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA (0.6*0.6*1.0 m) INCLUYE TAPA | Pza | 1476.86 | 2019-11-13
110 | EV-O-CAM-006 | CAMARA DE INSPECCION PEQUEÑA DE 0,30*0,40*0,30 | Pza | 363.57 | 2019-11-13
111 | EV-O-CAM-019 | ELEVACION DE CAMARAS CON HORMIGÓN DOSIF: 1:3:4 | m3 | 1372.99 | 2019-11-13
112 | EV-O-CAM-025 | CAMARA DE REGISTRO 25 x 25 cm | Pza | 465.31 | 2019-11-13
113 | EV-O-CAM-027 | PROV Y COLOC CAJA DE REGISTRO 40x40 CM PREFABRICADA | Pza | 253.83 | 2019-11-13
114 | EV-O-CAM-030 | CAMARA DE REGISTRO PLASTICA | Pza | 241.12 | 2019-11-13
115 | EV-O-CAM-032 | CAMARA DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 1,00 x 1,00 x H = 1,00, INCLUYE TAPA | Pza | 1208.03 | 2019-11-13
116 | EV-O-CAM-033 | CAMARA DE INSPECCION 0.6X0.6X1M HºCº 70% PIEDRA DESPLAZADORA | Pza | 433.38 | 2019-11-13
117 | EV-O-CAM-037 | CAMARA DE DISTRIBUCIÓN DE 0.40 x 0.40 x 0.40 | Pza | 355.24 | 2019-11-13
118 | EV-O-CAN-006 | CANAL CUNETA DE MAMPOSTERIA 20X30 CM | m | 299.33 | 2019-11-13
119 | EV-O-CAR-006 | CARPETA DE HºSº+ENLUCIDO SOBRE PIEDRA MANZANA E=5CM 1:2:3 | m2 | 141.15 | 2019-11-13
120 | EV-O-CER-003 | MALLA OLIMPICA REPOSICION C/PROVIS. DE MALLA (NO INCLU.TUBO) | m2 | 115.17 | 2019-11-13
121 | EV-O-CER-012 | CERCO DE CALAMINA Nº 28 | m | 254.13 | 2019-11-13
122 | EV-O-CIE-001 | CIELO FALSO ACUSTICO | m2 | 290.81 | 2019-11-13
123 | EV-O-CIE-002 | CIELO FALSO DE (DRYWALL) PLACAS DE YESO PREFABRICADAS RESISTENTE A LA HUMEDAD | m2 | 193.11 | 2019-11-13
124 | EV-O-CIM-001 | CIMIENTOS DE HºCº 1:3:4 40% DE PIEDRA DESPLAZADORA | m3 | 891.57 | 2019-11-13
125 | EV-O-CIM-003 | SOBRECIMIENTOS DE HºCº 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA | m3 | 1029.99 | 2019-11-13
126 | EV-O-CIN-001 | SEÑALIZACION CON CINTA DE PRECAUCION | m | 0.86 | 2019-11-13
127 | EV-O-CNX-009 | PROVISION Y COLOCADO TANQUE DE AGUA DE 1200 LT | Pza | 1890.02 | 2019-11-13
128 | EV-O-CNX-011 | PROVISION E INSTALACION DE CONTACTOR 17 A, 7,5 kW | Pza | 280.07 | 2019-11-13
129 | EV-O-COM-003 | COMPACTADO CON MAQUINARIA | m3 | 132.25 | 2019-11-13
130 | EV-O-COR-006 | CORDON DE CONCRETO DE 20x35 cm DOSIF: 1:2:4 | m | 257.83 | 2019-11-13
131 | EV-O-COR-014 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDON DE VIAS PREFABRICADO DE 1.00X0.35X0.20 M | m | 155.58 | 2019-11-13
132 | EV-O-CRT-001 | CORTE CON RETROEXCAVADORA | m3 | 15.97 | 2019-11-13
133 | EV-O-CRT-002 | CORTE DE PISO DE CEMENTO CON AMOLADORA | m | 104.91 | 2019-11-13
134 | EV-O-CUB-001 | CIELO FALSO - INCLUYE YESO MADERAMEN Y MALLA | m2 | 282.84 | 2019-11-13
135 | EV-O-CUB-003 | CIELO RASO SOBRE LOSA DE HORMIGON | m2 | 185.42 | 2019-11-13
136 | EV-O-CUB-021 | CUBIERTA DE CALAMINA Nº 28 INCLUYE MADERAMEN | m2 | 443.83 | 2019-11-13
137 | EV-O-CUB-023 | CUBIERTA DE CALAMINA SOBRE CERCHAS METALICAS (COSTANERAS) | m2 | 907.97 | 2019-11-13
138 | EV-O-CUB-025 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POLICARBONATO PARA CUBIERTA | m2 | 433.91 | 2019-11-13
139 | EV-O-CUB-027 | CUBIERTA DE POLICARBONATO CON ESTRUCTURA METALICA e = 6 mm | m2 | 840.38 | 2019-11-13
140 | EV-O-CUB-036 | PROVISION Y COLOCADO DE COBERTOR TIPO MALLA SEMISOMBRA | m2 | 56.42 | 2019-11-13
141 | EV-O-CUB-037 | RETIRO Y REPOSICION DE CUBIERTA EN CONJUNTO DE MADERA | Pza | 1301.28 | 2019-11-13
142 | EV-O-CUB-038 | CUBIERTA PLACA ONDULADA 91 CM CON ESTRUCTURA | m2 | 403.53 | 2019-11-13
143 | EV-O-CUB-039 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA | kg | 47.71 | 2019-11-13
144 | EV-O-CUB-040 | CUBIERTA DE CALAMINA Nº 28, NO INCLUYE MADERAMEN | m2 | 125.59 | 2019-11-13
145 | EV-O-CUB-041 | PROVISION Y COLOCADO DE CUBIERTA DESMONTABLE DE LONA CON ESTRUCTURA DE CABLE DE ACERO 1/2" | m2 | 210.99 | 2019-11-13
146 | EV-O-CUM-002 | CUMBRERA CALAMINA PLANA Nº 28 | m | 144.94 | 2019-11-13
147 | EV-O-CUM-003 | CUMBRERA PLACA ONDULADA | m | 289.01 | 2019-11-13
148 | EV-O-CUN-003 | CUNETA DE PIEDRA CON REVESTIMIENTO DOSIF:1:2:3 E=4 CM | m2 | 272.17 | 2019-11-13
149 | EV-O-DEM-001 | DEMOLICION DE CONCRETO DE 13 A 18 cm DE ESPESOR | m3 | 365.72 | 2019-11-13
150 | EV-O-DEM-004 | DEMOLICION DE CORDON DE ACERA | ml | 25.59 | 2019-11-13
151 | EV-O-DEM-005 | DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO | m3 | 512.02 | 2019-11-13
152 | EV-O-DEM-020 | DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO 6 HUECOS e= 12 cm. | m2 | 91.45 | 2019-11-13
153 | EV-O-DEM-022 | DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | m3 | 263.32 | 2019-11-13
154 | EV-O-DEM-025 | DEMOLICION DE HORMIGON CICLOPEO | m3 | 281.05 | 2019-11-13
155 | EV-O-DEM-027 | DEMOLICION DE HORMIGON SIMPLE | m3 | 475.46 | 2019-11-13
156 | EV-O-DIN-004 | DINTEL DE LADRILLO DE 6H ARMADO | m | 113.1 | 2019-11-13
157 | EV-O-ELT-015 | PROV. E INST. DE BREACKER TRIFASICO DE 80 A | Pza | 743.63 | 2019-11-13
158 | EV-O-ELT-016 | PROVISION E INSTALACION TUBO CONDUIT DE PVC 3/4" PARA INSTALACION ELECTRICA | m | 4.79 | 2019-11-13
159 | EV-O-ELT-017 | PROV. E INST DE CABLE 7 HILOS CU MONOPOLAR Nº 14 AWG | m | 7.77 | 2019-11-13
160 | EV-O-ELT-018 | PROVISION E INSTALACION TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 50 A | Pza | 110.89 | 2019-11-13
161 | EV-O-ELT-021 | PROVISION E INSTALACION DE TABLERO CENTRAL PARA 6 MEDIDORES MONOFASICOS | Pza | 6708.55 | 2019-11-13
162 | EV-O-ELT-022 | PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIA GALVANIZADA DE 3" (ACOMETIDA) | m | 247.14 | 2019-11-13
163 | EV-O-ELT-023 | PROVISION E INSTALACION JABALINA COPERWELD 5/8"x 0.3 m | Pza | 31.67 | 2019-11-13
164 | EV-O-ELT-024 | PROVISION E INSTALACION DE TABLERO DE MEDICION, PROTECCION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE EQUIPOS (dim. 80x80x20 cm) | Pza | 5940.66 | 2019-11-13
165 | EV-O-ELT-026 | PROV E INST CABLE DE CU MONOPOLAR 2,50 mm2 RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD | m | 7.18 | 2019-11-13
166 | EV-O-ELT-027 | PROV E INST CABLE DE CU MONOPOLAR 10,00 MM2 RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD | m | 26.72 | 2019-11-13
167 | EV-O-ELT-028 | PROV E INST CABLE DE CU MONOPOLAR 16,00 mm2 RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD | m | 43.91 | 2019-11-13
168 | EV-O-ELT-029 | PROV. E INSTALACION DE TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 32A | Pza | 249.91 | 2019-11-13
169 | EV-O-ELT-030 | PROV. E INST. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A | Pza | 240.57 | 2019-11-13
170 | EV-O-ELT-031 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE CONTACTORES DE 40A TRIFASICO | Pza | 360.58 | 2019-11-13
171 | EV-O-ELT-032 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE TEMPORIZADOR ANALÓGICO DE 24 Hrs. DE 15 A | Pza | 396.98 | 2019-11-13
172 | EV-O-ELT-033 | PROV E INST CABLE DE CU MONOPOLAR 4,00 mm2 RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD | m | 14.19 | 2019-11-13
173 | EV-O-ELT-034 | PROVISION E INSTALACION CONECTOR DE PERNO PARTIDO | Pza | 30.08 | 2019-11-13
174 | EV-O-ELT-035 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE DE CONTROL 7x1,5 mm2 | Pza | 26.74 | 2019-11-13
175 | EV-O-ELT-036 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN RELÉ TÉRMICO RANGO 4 POLOS 24 A - 29 A | Pza | 333.42 | 2019-11-13
176 | EV-O-ELT-037 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 220-230 VAC / 24 VDC 250 VA | Pza | 782.37 | 2019-11-13
177 | EV-O-ELT-038 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE FLEXIBLE 4x4,00 mm2 | m | 27.87 | 2019-11-13
178 | EV-O-ELT-039 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE FLEXIBLE 4x2.50 mm2 | m | 19.98 | 2019-11-13
179 | EV-O-ELT-040 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN ELECTROVALVULA 1" 24 VCC CUERPO ACERO INOX. IP-68 | Pza | 2099.47 | 2019-11-13
180 | EV-O-ELT-041 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN PLC PROGRAMABLE PANTALLA TOUCH 18 CANALES | Pza | 17629.93 | 2019-11-13
181 | EV-O-ELT-042 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DIFERENCIAL TRIFASICO 40 A | Pza | 553.75 | 2019-11-13
182 | EV-O-ELT-043 | PROV E INST INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2x25A 30mA | Pza | 462.45 | 2019-11-13
183 | EV-O-ELT-044 | PROVISION E INSTALACION DE TUBO CONDUIT METALICO (EMT) D = 35mm CINCADO EXTERIOR INCLUYE ACCESORIOS | m | 86.7 | 2019-11-13
184 | EV-O-ELT-045 | PROVISION Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO DE UN BRAZO H=9 m CON BASE Y CANASTILLO | Pza | 2857.16 | 2019-11-13
185 | EV-O-ELT-046 | PROVISION E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40 A | Pza | 127.81 | 2019-11-13
186 | EV-O-ELT-047 | PRECINTO DE SEGURIDAD PARA MARCACION PARA CONDUCTORES | Pza | 1.7 | 2019-11-13
187 | EV-O-ELT-048 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE GEOGEL 7 KG | Blsa | 92.13 | 2019-11-13
188 | EV-O-ELT-049 | PROV E INST CABLE UTP CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE CONECTOR JACK) | m | 8.62 | 2019-11-13
189 | EV-O-ELT-050 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN LUMINARIA 60x60 cm LED DWL 40W | Pza | 2112.04 | 2019-11-13
190 | EV-O-ELT-051 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 80W | Pza | 3033.28 | 2019-11-13
191 | EV-O-ELT-052 | PROVISION, CALIBRACION E INSTALACIÓN DE MEDIDOR TRIFASICO CON DEMANDIMETRO DE CONEXIÓN DIRECTA 5-100 A, 230/400 V, PARA ALUMBRADO PÚBLICO | Pza | 4561.43 | 2019-11-13
192 | EV-O-ELT-053 | PROV E INST. DE CABLE DUPLEX DE ALUMINIO Nº 8 AWG | m | 14.07 | 2019-11-13
193 | EV-O-ELT-054 | PROVISION E INST. DE RACK DE UNA VIA C/AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE | Pza | 194.61 | 2019-11-13
194 | EV-O-ELT-055 | PROVISION E INSTALACION POSTE METALICO BRAZO SIMPLE H=10 M CON BASE Y CANASTILLO | Pza | 3488.11 | 2019-11-13
195 | EV-O-ELT-056 | TABLERO DE CONTROL PLC PANTALLA TOUCH PARA FUENTES DANZANTES (PLAZA MONTICULO) | Pza | 30451.3 | 2019-11-13
196 | EV-O-ELT-057 | TABLERO DE CONTROL PLC PANTALLA TOUCH PARA FUENTES DANZANTES (FUENTE DE AGUA FRENTE AL MONJE CAMPERO) PASEO EL PRADO | Pza | 35089.61 | 2019-11-13
197 | EV-O-ELT-058 | TABLERO DE CONTROL CON TEMPORIZADORES (FUENTE DE AGUA 16 DE JULIO PASEO EL PRADO) | Pza | 7763.56 | 2019-11-13
198 | EV-O-ELT-059 | TABLERO DE CONTROL CON TEMPORIZADORES (FUENTE DE AGUA LA FLORIDA - LOS ENAMORADOS) | Pza | 11559.15 | 2019-11-13
199 | EV-O-ELT-060 | TABLERO DE CONTROL PLC PANTALLA TOUCH PARA FUENTES DANZANTES (PLAZA HUMBOLT) | Pza | 32298.01 | 2019-11-13
200 | EV-O-ELT-061 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE ENCHAQUETADO 4x1,00 mm2 | m | 19.33 | 2019-11-13
201 | EV-O-ELT-062 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE ENCHAQUETADO 4x1,50 mm2 | m | 28.37 | 2019-11-13
202 | EV-O-ELT-063 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE ENCHAQUETADO 2x1,50 mm2 | m | 16.42 | 2019-11-13
203 | EV-O-ELT-064 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE ENCHAQUETADO 4x2,50 mm2 | m | 31.03 | 2019-11-13
204 | EV-O-ELT-065 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE ENCHAQUETADO 4x6.00 mm2 | m | 43.52 | 2019-11-13
205 | EV-O-EMB-003 | EMBOQUILLADO DE CEMENTO MORTERO 1:3 | m2 | 91.8 | 2019-11-13
206 | EV-O-EMP-001 | DESEMPIEDRE | m2 | 10.99 | 2019-11-13
207 | EV-O-EMP-002 | EMPIEDRE DE CALZADA | m2 | 66.75 | 2019-11-13
208 | EV-O-ENL-001 | ENLUCIDO DE CEMENTO CON COLOR MORT 1:3 e = 1 cm | m2 | 73.63 | 2019-11-13
209 | EV-O-ENS-002 | ENSAYO DE SUELOS TOMA DE PROCTOR MODIFICADO T-180 | Ensayo | 214.47 | 2019-11-13
210 | EV-O-ENS-005 | ENSAYO DE SUELOS CORTE DIRECTO | Ensayo | 528.73 | 2019-11-13
211 | EV-O-ENS-006 | ENSAYO DE SUELOS SPT (CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO) | Ensayo | 374.63 | 2019-11-13
212 | EV-O-ENT-003 | ENTIBADO Y APUNTALADO PARA ZANJAS | m2 | 249.26 | 2019-11-13
213 | EV-O-ESC-004 | PELDAÑOS DE Hº Cº EN GRADERIAS 50% PIEDRA DESPLAZADORA FCK=180 AFINADO CARAS VISTAS CON ACARREO LIBRE A 30 m. | m3 | 1744.68 | 2019-11-13
214 | EV-O-EXC-001 | EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA 1 M³ DE CAPACIDAD | m3 | 30.66 | 2019-11-13
215 | EV-O-EXC-002 | EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO | m3 | 109.72 | 2019-11-13
216 | EV-O-EXC-004 | EXCAVACION DE 0 A 1 M C/AGOTAMIENTO | m3 | 162.47 | 2019-11-13
217 | EV-O-EXC-005 | EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO | m3 | 91.45 | 2019-11-13
218 | EV-O-EXC-009 | EXCAVACION DE 2 A 4 M SIN AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO | m3 | 146.3 | 2019-11-13
219 | EV-O-EXC-015 | APERTURA DE ZANJAS PARA TENDIDO DE POLITUBO Y DUCTOS DE PVC | m3 | 73.14 | 2019-11-13
220 | EV-O-FEE-001 | PROV Y COLOCACION ACERO DE REFUERZO | kg | 19.32 | 2019-11-13
221 | EV-O-GAV-001 | ARMADO DE GAVIONES 2X1X1 CON DIAFRAGMA INCLUYE MALLA | m3 | 607.54 | 2019-11-13
222 | EV-O-HOR-004 | Hº Cº CON 30% DE PIEDRA DESPLAZADORA DOSIF:1:3:4 | m3 | 1104.16 | 2019-11-13
223 | EV-O-HOR-009 | HORMIGON POBRE | m3 | 783.96 | 2019-11-13
224 | EV-O-HOR-017 | CORONAMIENTO DE MORTERO DOSIF. 1:3 H=0,05m. A=0,20m. | ml | 94.97 | 2019-11-13
225 | EV-O-HOR-019 | HORMIGÓN SIMPLE PARA COLUMNA H 21 Mpa | m3 | 2779.07 | 2019-11-13
226 | EV-O-HOR-020 | HORMIGÓN SIMPLE PARA ZAPATAS H 21 Mpa | m3 | 2190.07 | 2019-11-13
227 | EV-O-HOR-021 | HORMIGÓN SIMPLE PARA VIGAS H 21 Mpa | m3 | 2747.11 | 2019-11-13
228 | EV-O-HOR-026 | LOSA DE HORMIGON SIMPLE PARA CANCHAS DOSIF. 1:2:3 H=10 CM | m2 | 168.29 | 2019-11-13
229 | EV-O-HOR-027 | HORMIGON SIMPLE PARA MUROS H 21 Mpa | m3 | 2177.82 | 2019-11-13
230 | EV-O-HOR-028 | Hº Sº FCK=210 kg/cm2 DOSIF 1:2:3 (INCLUYE COLOC) | m3 | 2270.76 | 2019-11-13
231 | EV-O-HOR-030 | HºCº 50% PIEDRA DESPLAZADORA FCK=150 Kg/cm2 PARA MUROS MURETES EN VIAS PEATONALES, AFINADO CARAS VISTAS, CON ACARREO LIBRE A 30m. | m3 | 1592.68 | 2019-11-13
232 | EV-O-HOR-034 | CARPETA DE HORMIGON SIMPLE E=8 CM DOSIF. 1:2:3 C/EMPEDRADO | m2 | 150.55 | 2019-11-13
233 | EV-O-HOR-035 | HORMIGON SIMPLE P/ESCALERA - H21 | m3 | 2936.42 | 2019-11-13
234 | EV-O-HOR-037 | Hº Sº fck = 210 Kg/ cm2 DOSIF 1:2:3 C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL | m3 | 2261.12 | 2019-11-13
235 | EV-O-IMP-003 | IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO 200 MICRONES | m2 | 47.89 | 2019-11-13
236 | EV-O-IMP-005 | IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE AGUA | m2 | 140.66 | 2019-11-13
237 | EV-O-IMP-013 | EMULSION ASFALTICA TIPO CATIONICA DE APLICACION EN FRIO | m2 | 29.43 | 2019-11-13
238 | EV-O-IMP-020 | IMPERMEABILIZACION DE MORTERO 1:2 E = 2 cm CON ADITIVO | m2 | 200.69 | 2019-11-13
239 | EV-O-IMP-021 | IMPERMEABILIZACION SOBRECIMIENTOS | m2 | 42.58 | 2019-11-13
240 | EV-O-IMP-022 | IMPERMEABILIZACION CON MANTA DE PVC | m2 | 119.49 | 2019-11-13
241 | EV-O-IMP-024 | PROVISION Y COLOCADO DE MEMBRANA GEOTEXTIL MT 200 | m2 | 35.39 | 2019-11-13
242 | EV-O-IMP-025 | IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REVESTIDA DE ALUMINIO e = 4 mm | m2 | 169.59 | 2019-11-13
243 | EV-O-IMP-026 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 gr/m2 PARA JARDIN VERTICAL | m2 | 35.32 | 2019-11-13
244 | EV-O-INS-001 | INSTALACIÓN DE FAENAS BÁSICAS | Gl | 2250.66 | 2019-11-13
245 | EV-O-JAR-002 | AREA VERDE CON TEPE | m2 | 45.65 | 2019-11-13
246 | EV-O-JAR-003 | AREA VERDE EN PENDIENTE CON RAY GRASS | m2 | 362.38 | 2019-11-13
247 | EV-O-JAR-007 | CORTE DE CESPED Y LIMPEZA | m2 | 1.45 | 2019-11-13
248 | EV-O-JAR-008 | DESHIERBE AREA FLORAL AREA ARBUSTIVA FLORAL | m2 | 3.65 | 2019-11-13
249 | EV-O-JAR-011 | MANTENIMIENTO CON ABONO | m2 | 3.35 | 2019-11-13
250 | EV-O-JAR-012 | MANTENIMIENTO CON FERTILIZACION FOLIAR | m2 | 1.85 | 2019-11-13
251 | EV-O-JAR-013 | PLANTADO DE ESPECIE ARBUSTIVA GRANDE (H=1.0 m a 1.5 m) | Pza | 16.22 | 2019-11-13
252 | EV-O-JAR-014 | PLANTADO DE ESPECIE ARBUSTIVA MEDIANA (H = 0.5 m - 0,8m) | Pza | 7.3 | 2019-11-13
253 | EV-O-JAR-015 | PLANTADO DE ESPECIE ARBUSTO FLORAL | Pza | 7.3 | 2019-11-13
254 | EV-O-JAR-016 | PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE ALTO | Pza | 6.66 | 2019-11-13
255 | EV-O-JAR-017 | PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE BAJO | Pza | 3.34 | 2019-11-13
256 | EV-O-JAR-018 | PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE INTERMEDIO | Pza | 4.07 | 2019-11-13
257 | EV-O-JAR-019 | PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE MEDIO | Pza | 5.04 | 2019-11-13
258 | EV-O-JAR-022 | PODA DE ARBOLES (diametro hasta 50 cm) | Pza | 302.24 | 2019-11-13
259 | EV-O-JAR-023 | PODA DE ARBOLES (diametro sobre 50 cm) | Pza | 595.72 | 2019-11-13
260 | EV-O-JAR-026 | PREP. DE SUELOS ESPECIES FLORALES, ARBUSTIVAS Y FORESTALES | m2 | 78.34 | 2019-11-13
261 | EV-O-JAR-031 | RIEGO CON MANGUERA | m2 | 0.19 | 2019-11-13
262 | EV-O-JAR-032 | SETEADO DE BORDURAS | m | 1.45 | 2019-11-13
263 | EV-O-JAR-033 | SETEADO DE MONTICULOS | m2 | 6.94 | 2019-11-13
264 | EV-O-JAR-034 | TALA DE ARBOLES CON TROZADO Y RETIRO DE MATERIAL (diametro entre 40 cm y 80 cm) | Pza | 5091.34 | 2019-11-13
265 | EV-O-JAR-035 | TALA DE ARBOLES CON TROZADO Y RETIRO DE MATERIAL (diametro hasta 40 cm) | Pza | 1505.58 | 2019-11-13
266 | EV-O-JAR-036 | TALA DE ARBOLES CON TROZADO Y RETIRO DE MATERIAL (diametro mayor a 80 cm) | Pza | 7242.55 | 2019-11-13
267 | EV-O-JAR-047 | RIEGO CON CISTERNA | m2 | 7.99 | 2019-11-13
268 | EV-O-JAR-050 | RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL C/ TRASLADO | m3 | 36.41 | 2019-11-13
269 | EV-O-JAR-052 | CALEADO DE ARBOLES | m2 | 25.22 | 2019-11-13
270 | EV-O-JAR-053 | PLANTADO DE ESPECIE FORESTAL CON PROTECTOR DE MADERA Y MALLA DE GALLINERO | Pza | 213.62 | 2019-11-13
271 | EV-O-JAR-055 | RIEGO CON MANGUERA CON PROVISION DE AGUA | m2 | 0.35 | 2019-11-13
272 | EV-O-JAR-057 | MASETERO TIPO FLORERO | Pza | 662.49 | 2019-11-13
273 | EV-O-JAR-061 | CORTE DE SETOS VIVOS | m2 | 10.99 | 2019-11-13
274 | EV-O-JAR-062 | DESHIERBE DE AREA VERDE (TEPE) | m2 | 2.94 | 2019-11-13
275 | EV-O-JAR-064 | MANEJO Y PODA DE ESPECIES FLORALES | m2 | 7.32 | 2019-11-13
276 | EV-O-JAR-066 | TRANSPLANTE DE ESPECIES VEGETALES | m2 | 30.83 | 2019-11-13
277 | EV-O-JAR-068 | PODA DE ARBUSTOS | Pza | 7.18 | 2019-11-13
278 | EV-O-JAR-069 | DESHIERBE DE CUNETAS Y AREAS DE JUEGO INCLUYE EL RETIRO Y LIMPIEZA | m3 | 170.25 | 2019-11-13
279 | EV-O-JAR-070 | PREP. DE SUELOS ESPECIES FLORALES, ARBUSTIVAS Y FORESTALES (SIN PROV.DE MAT) | m2 | 15.55 | 2019-11-13
280 | EV-O-JAR-071 | PLANTADO DE ESPECIES FORESTALES ORNAMENTAL MEDIANO | Pza | 34.77 | 2019-11-13
281 | EV-O-JAR-074 | PROVISION Y COLOCADO DE HIDROGEL | kg | 310.15 | 2019-11-13
282 | EV-O-JAR-075 | TERCIADO DE ARBOL DE ALTURA ENTRE 10 A 14 M, DE DIAMETRO MENOR A 40 CM CON RETIRO DE MATERIAL | Pza | 1320 | 2019-11-13
283 | EV-O-JAR-076 | TERCIADO DE ARBOL DE ALTURA ENTRE 15 A 24 M, DE DIAMETRO ENTRE 40 Y 80 CM CON RETIRO DE MATERIAL | Pza | 3710.22 | 2019-11-13
284 | EV-O-JAR-077 | TERCIADO DE ARBOL DE ALTURA ENTRE 26 A 45 M, DE DIAMETRO MAYOR A 80 CM CON RETIRO DE MATERIAL | Pza | 6136.34 | 2019-11-13
285 | EV-O-JAR-078 | TROZADO DE ARBOL CAIDO CON RETIRO DE MATERIAL | m3 | 209.87 | 2019-11-13
286 | EV-O-JAR-079 | ELEVACION DE COPA | Pza | 208.74 | 2019-11-13
287 | EV-O-JAR-080 | PROVISIÓN Y PLANTADO DE PLANTAS ACUÁTICAS FLOTANTES MENOR A 0.20 m | m2 | 101.77 | 2019-11-13
288 | EV-O-JAR-081 | PROVISIÓN Y PLANTADO (DENTRO EL AGUA) DE PLANTAS ACUÁTICAS SUMERGIBLES CON TALLO MAYOR A 0.40m | m2 | 245.99 | 2019-11-13
289 | EV-O-JAR-082 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE PANEL DE JARDÍN VERTICAL HIDROPÓNICO DE 10,8 m2 (DIM=3,60 x 3,00 m) | Pza | 18146.5 | 2019-11-13
290 | EV-O-JAR-083 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE MACETEROS DECORATIVOS 0,50x0,15x0,20m INCLUYE TIERRA PREPARADA Y ESPECIE FLORAL PORTE ALTO | Pza | 231.97 | 2019-11-13
291 | EV-O-JAR-084 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE AGROFILM 200 MICRAS PARA JARDÍN VERTICAL | m2 | 33.46 | 2019-11-13
292 | EV-O-JAR-085 | PROVISIÓN Y PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE BAJO EN UN SISTEMA HIDROPÓNICO | Pza | 4.38 | 2019-11-13
293 | EV-O-JAR-086 | PROVISIÓN Y PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE MEDIO EN UN SISTEMA HIDROPÓNICO | Pza | 6.39 | 2019-11-13
294 | EV-O-JAR-087 | PROVISIÓN Y PLANTADO DE ESPECIE FLORAL PORTE ALTO EN UN SISTEMA HIDROPÓNICO | Pza | 9.1 | 2019-11-13
295 | EV-O-JAR-088 | PROVISIÓN Y PLANTADO DE ESPECIE ARBUSTIVA FLORAL EN UN SISTEMA HIDROPÓNICO | Pza | 9.41 | 2019-11-13
296 | EV-O-JAR-089 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE MACETERO PREFABRICADO TIPO "U" 50 X 35 X 35 cm E= 3 cm, BASE 4 cm. | Pza | 221.85 | 2019-11-13
297 | EV-O-JGO-001 | PROVISION Y COLOCACION DE RESBALIN GRANDE H= 4 Mts L=5.5 m | Unid | 6257.64 | 2019-11-13
298 | EV-O-JGO-031 | PROVISION Y COLOCACION COLUMPIO MAYORES 3 ASIENTOS | Pza | 3351.24 | 2019-11-13
299 | EV-O-JGO-061 | PROV. Y COLOC. DE RESBALIN PEQUEÑO h=2,15 m l=3,0 m | Unid | 4805.8 | 2019-11-13
300 | EV-O-JGO-068 | PROV. Y COLOC. DE ARCO PARA CANCHA DE FUTBOL CON TUBOS DE FG DE D = 4" Y D = 2" (2 ARCOS) | Gl | 7387.98 | 2019-11-13
301 | EV-O-JGO-073 | PROV DE BARRAS PARALELAS | Pza | 2184.63 | 2019-11-13
302 | EV-O-JGO-083 | REPOSICION DE COLUMPIO | Pza | 540.41 | 2019-11-13
303 | EV-O-JGO-084 | REPOSICION DE MADERA DE CONJUNTO DE MADERA | P2 | 46.37 | 2019-11-13
304 | EV-O-JGO-085 | REPOSICION DE SUBE Y BAJA | Pza | 595.99 | 2019-11-13
305 | EV-O-JGO-094 | PROVISION Y COLOCADO EQUIPO TWIST TRIPLE | Pza | 4253.38 | 2019-11-13
306 | EV-O-JGO-095 | PROVISION Y COLOCADO DE EQUIPO ELIPTICO MECANICO (CAMINADORA) | Pza | 5396.14 | 2019-11-13
307 | EV-O-JGO-096 | PROVISION Y COLOCADO DE APARATO LEGPRESS DOBLE | Pza | 4590.15 | 2019-11-13
308 | EV-O-JGO-097 | PROVISION Y COLOCADO DE EQUIPO RUEDA DE HOMBROS | Pza | 5192.62 | 2019-11-13
309 | EV-O-JGO-098 | PROVISION Y COLOCADO DE APARATO TWIST LATERAL | Pza | 5349.34 | 2019-11-13
310 | EV-O-JGO-102 | PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO INCLUSIVO COLUMPIO | Pza | 6789.86 | 2019-11-13
311 | EV-O-JGO-103 | PROVISION Y COLOCADO DE JUEGO INCLUSIVO SUBE Y BAJA | Pza | 5704.44 | 2019-11-13
312 | EV-O-JGO-104 | PROV. Y COLOC. DE JUEGO "EL HORMIGUERO" | Gl | 119465.63 | 2019-11-13
313 | EV-O-JGO-105 | PROV. Y COLOC. CONJUNTO DE MADERA CON 1 TECHO, RESBALIN DE FIBRA DE VIDRIO Y COLUMPIO PARA MENORES ALTURA DE PLATAFORMA 1.40 m Y 1.60 m | Gl | 45809.69 | 2019-11-13
314 | EV-O-JGO-106 | PROVISION Y COLOCADO DE CONJUNTO DE MADERA CON 2 TECHOS, 2 JUEGOS DE FIBRA DE VIDRIO, COLUMPIO P/ MENORES Y 3 JUEGOS METALICOS ALTURA DE PLATAFORMA 1.60 m | Gl | 85672.38 | 2019-11-13
315 | EV-O-JGO-107 | PROVISION Y COLOCADO DE CONJUNTO DE MADERA CON 3 TECHOS, 4 JUEGOS Y 2 CABEZAS DE FIBRA DE VIDRIO, COLUMPIO P/ MENORES Y 3 JUEGOS METALICOS ALTURA DE PLATAFORMA 1.60 m Y 3,00 m | Gl | 188211.41 | 2019-11-13
316 | EV-O-LET-008 | LETRERO DE OBRA DE 2X1 M (TIPO BANNER) | Pza | 614.42 | 2019-11-13
317 | EV-O-LET-009 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETRERO DE OBRA DE 3X2 M (EN BANNER PVC) INCLUYE BASTIDOR Y 3 APOYOS-PARANTES METÁLICOS | Pza | 2694.96 | 2019-11-13
318 | EV-O-LET-010 | PROVISION Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 90 X 60 cm (NO REFLECTIVA) | Pza | 615.91 | 2019-11-13
319 | EV-O-LIM-003 | LIMPIEZA Y DESHIERBE | m2 | 3.03 | 2019-11-13
320 | EV-O-LIM-006 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | m3 | 102.31 | 2019-11-13
321 | EV-O-LIM-009 | LIMPIEZA DE AREA VERDE | m2 | 0.19 | 2019-11-13
322 | EV-O-LIM-010 | LIMPIEZA Y DESHIERBE CON HERBICIDA EN PISOS DE BALDOSA | m2 | 2.01 | 2019-11-13
323 | EV-O-LIM-011 | LIMPIEZA Y DESHIERBE EN PENDIENTE | m2 | 10.99 | 2019-11-13
324 | EV-O-LIM-012 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | 1.84 | 2019-11-13
325 | EV-O-LIM-013 | LIMPIEZA DE MORTEROS DE CAL | m2 | 109.72 | 2019-11-13
326 | EV-O-LIM-014 | LIMPIEZA DE CANALES Y/O TORRENTERAS | m3 | 182.88 | 2019-11-13
327 | EV-O-LOS-006 | PROV Y COLOC DE LOSA HUECA DE HORMIGON PREFABRICADO H=16 CM | m2 | 531.06 | 2019-11-13
328 | EV-O-LOS-008 | LOSA ALIVIANADA H= 20 cm CON VIGUETA PRETENSADA PARA CARGA VIVA MENOR O IGUAL A 300 Kg/m2 | m2 | 351.3 | 2019-11-13
329 | EV-O-LUM-010 | PROVISION Y COLOCACION DE INTERRUPTORES | Pza | 43.8 | 2019-11-13
330 | EV-O-LUM-021 | PROV E INST DE CABLE DE CU MONOPOLAR Nº 12 AWG THW (SOLO CABLE) | m | 11.83 | 2019-11-13
331 | EV-O-LUM-031 | PROV E INST SISTEMA PUESTA A TIERRA 3 JABALINAS C/CABLE DE Cu 1/0 AWG | Gl | 6629.48 | 2019-11-13
332 | EV-O-LUM-096 | PROV E INST DE TABLERO DE DISTRIBUCION 30 x 25 cm | Pza | 662.77 | 2019-11-13
333 | EV-O-LUM-097 | PROV E INST DE CABLE DE Cu MONOPOLAR Nº 2 AWG | m | 144.4 | 2019-11-13
334 | EV-O-LUM-104 | PROV E INST DE CABLE DE CU MONOPOLAR Nº 8 AWG 7 HILOS | m | 24.95 | 2019-11-13
335 | EV-O-LUM-108 | PROV E INST DE LUMINARIAS FLUORESCENTES 2 x 40 W/ 54 | Pza | 328.67 | 2019-11-13
336 | EV-O-LUM-113 | PROV E INST DE TUBOS PARA INST ELECTRICA PVC 5/8" | m | 8.8 | 2019-11-13
337 | EV-O-LUM-119 | PROVISION Y COLOCADO DE TERMOMAGNETICO 2 X 40 A | Pza | 127.81 | 2019-11-13
338 | EV-O-LUM-123 | PROVISION E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL, MANDO Y MEDICION 100X80X20 | Pza | 3140.61 | 2019-11-13
339 | EV-O-LUM-124 | PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 70X50X20 C/CHAPA | Pza | 585.47 | 2019-11-13
340 | EV-O-LUM-144 | PROVISION E INSTALACION DE DUCTO DE PVC 1" PARA INSTALACION ELECTRICA | m | 29.96 | 2019-11-13
341 | EV-O-LUM-152 | PROV E INST CAJA MODULAR DE MEDIDOR TRIFASICO B/T | Pza | 738.74 | 2019-11-13
342 | EV-O-LUM-153 | PROV E INST CAJA DERIVACION METALICA 1.5mm 15X30X30cm | Pza | 621.68 | 2019-11-13
343 | EV-O-LUM-154 | PROVISION E INSTALACION DE CABLES DE Cu MONOPOLAR Nº 6 AWG 7 Hilos | m | 34.87 | 2019-11-13
344 | EV-O-LUM-157 | PROVISION E INSTALACION DE DUCTO FLEXIBLE CORRUGADO 20 mm | m | 22.34 | 2019-11-13
345 | EV-O-LUM-166 | PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE CU NRO 4 AWG - THW DE 7 HILOS - ACOMETIDA ELECTRICA | m | 41.75 | 2019-11-13
346 | EV-O-LUM-167 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION,PROTECCION Y CONTROL P/ TRES INT. TERMOMAGNETICO BIPOLAR ; PARA EMPOTRAR EN PARED | Pza | 169.36 | 2019-11-13
347 | EV-O-LUM-175 | PROV. E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16A | Pza | 124.65 | 2019-11-13
348 | EV-O-LUM-183 | PROV E INST DE INTERRUPTOR TERMICO BIPOLAR 63 AMP CON INST ELECTRICA | Pza | 231.85 | 2019-11-13
349 | EV-O-LUM-184 | PROV DE TERMICO BIPOLAR 60 A | Pza | 218.2 | 2019-11-13
350 | EV-O-LUM-186 | PROVISION E INST. FOCO AHORRADOR DE 36 W CON SOQUET | Pza | 43.64 | 2019-11-13
351 | EV-O-LUM-187 | PROV E INST DE CODO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARA INST ELECTRICA DE 1" | Pza | 32.98 | 2019-11-13
352 | EV-O-LUM-188 | PROV E INST DE UNION CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARA INST ELECTRICA DE 1" | Pza | 22.06 | 2019-11-13
353 | EV-O-LUM-190 | PROVISION E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20 A | Pza | 124.68 | 2019-11-13
354 | EV-O-LUM-192 | PROV Y COLOC DE CAJA DE DISTRIBUCION 25X25X10 cm c/TAPA | Pza | 339.37 | 2019-11-13
355 | EV-O-LUM-194 | PROV Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO DE BRAZO SIMPLE H=7.5 m CON BASE Y CANASTILLO | Pza | 2553.82 | 2019-11-13
356 | EV-O-LUM-195 | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA VIARIA DE 70 W VNA IK08;IP65 | Pza | 1268.42 | 2019-11-13
357 | EV-O-LUM-196 | PROV E INST DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARA INST ELECTRICA DE 1" | m | 41.17 | 2019-11-13
358 | EV-O-LUM-198 | PROVISION E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE CAJA MOLDEADA TRIPOLAR REGULABLE 100 A - 125 A | Pza | 1226.5 | 2019-11-13
359 | EV-O-LUM-199 | PROVISION Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO DECORATIVO H=4m CON BASE Y CANASTILLO | Pza | 1955.16 | 2019-11-13
360 | EV-O-LUM-201 | PROVISION E INSTALACION CABLE DE CU MONOPOLAR Nº 4/0 AWG 19 HILOS DESNUDO | m | 151.15 | 2019-11-13
361 | EV-O-LUM-210 | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA DECORATIVA LED DE 60W IP 66 | Pza | 3652.17 | 2019-11-13
362 | EV-O-LUM-211 | PROV E INST DE LUMINARIA SPOT PARA EMPOTRAR 2 x 26 W | Pza | 327.96 | 2019-11-13
363 | EV-O-LUM-212 | PROV E INST DE TOMACORRIENTES TIPO Sucko 30 A | Pza | 91.39 | 2019-11-13
364 | EV-O-LUM-213 | PROVISION E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 150W IP 65 | Pza | 2288.64 | 2019-11-13
365 | EV-O-LUM-214 | PROVISION Y EMPLAZAMIENTO DE POSTE METALICO SIN BRAZO H=9 m CON BASE Y CANASTILLO, MAS TUERCAS Y VOLANDAS. | Pza | 2491.51 | 2019-11-13
366 | EV-O-LUM-218 | PROV E INST DE CAJA OCTOGONAL METALICA | Pza | 21.14 | 2019-11-13
367 | EV-O-LUM-222 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CINTA LED TIPO MANGUERA NEÓN RGB 10W/METRO IP 65 | m | 178.38 | 2019-11-13
368 | EV-O-LUM-223 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN SPOT LED DE PISO 9 W IP65 TIPO VASO | Pza | 756.5 | 2019-11-13
369 | EV-O-LUM-224 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PEDESTAL LED H=80 CM 10W IP65 | Pza | 539.7 | 2019-11-13
370 | EV-O-LUM-225 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PLANO 200W IP65 | Pza | 1524.86 | 2019-11-13
371 | EV-O-LUM-226 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN SPOT DE EMPOTRAR LED 10 W | Pza | 88.29 | 2019-11-13
372 | EV-O-LUM-227 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE COLOR PARA CINTA LED NEON RGB | Pza | 537.08 | 2019-11-13
373 | EV-O-LUM-228 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DRIVER PARA WALLWASHER RGB (HASTA 5 PIEZAS) | Pza | 652.35 | 2019-11-13
374 | EV-O-LUM-229 | PROV. E INST. PANEL 30X120cm PARA COLGAR LED 48W, 3920 LUMEN | Pza | 655.2 | 2019-11-13
375 | EV-O-LUM-230 | PROV. E INST. PERFIL PARA COLGAR DE 1m x 75 mm LED 21 W/m, 2000 LUMEN | Pza | 1030.67 | 2019-11-13
376 | EV-O-LUM-231 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 18 W 1650 Lumen | Pza | 758.33 | 2019-11-13
377 | EV-O-LUM-232 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 24 W 1850 Lumen | Pza | 806.86 | 2019-11-13
378 | EV-O-LUM-233 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 40 W 3800 Lumen | Pza | 794.73 | 2019-11-13
379 | EV-O-LUM-234 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 50 W 4600 Lumen | Pza | 952.47 | 2019-11-13
380 | EV-O-LUM-235 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN FOCO PAR PP+FVV12 V CA / 35 W LED RGB | Pza | 4398.21 | 2019-11-13
381 | EV-O-LUM-236 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN CORONA SEA 9 LEDs 12/24 V CC 27 W RGB 30° (INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN Y CONECTOR IP68) | Pza | 5732.92 | 2019-11-13
382 | EV-O-LUM-237 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN FOCO LED LAKE | Pza | 3427.52 | 2019-11-13
383 | EV-O-LUM-238 | INSTALACION DE PTO. DE LUMINARIA EN ALTURA | Pto | 70.35 | 2019-11-13
384 | EV-O-LUM-239 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 120 W, 12000 LUM | Pza | 2395.05 | 2019-11-13
385 | EV-O-LUM-240 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA WALL WASHER RGB DE 36 W | Pza | 1470.27 | 2019-11-13
386 | EV-O-LUM-241 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIARIA LED DE 120 W; IP 65; IK 08, INCLUYE DRIVER | Pza | 3048.45 | 2019-11-13
387 | EV-O-LUM-242 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LUMINARIA TIPO 3 | Pza | 256.74 | 2019-11-13
388 | EV-O-LUM-243 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIARIA LED DE 50 W; IP 65; IK 08, INCLUYE DRIVER | Pza | 1907.89 | 2019-11-13
389 | EV-O-LUM-244 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DMX, PARA EQUIPOS DE ILUMINACION LED RGB | Pza | 1576.31 | 2019-11-13
390 | EV-O-LUM-245 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DECORATIVA LED DE 90W DRIVER 0.10kv | Pza | 4285.98 | 2019-11-13
391 | EV-O-LUM-246 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA WALL WASHER RGB LED 72W IP65 (CONEXIÓN DIRECTA A RED 230V) DE 1000X75X100mm | Pza | 2323.35 | 2019-11-13
392 | EV-O-MAL-004 | PROV Y COLOC DE MALLA OLIMPICA Y TUBOS FG 2" c /2.5 m | m2 | 193.72 | 2019-11-13
393 | EV-O-MAL-008 | PROVISION Y COLOCADO DE MALLA OLIMPICA (PARA ALTURAS ENTRE 4M A 6M) C/ TUBO FG 3" y 2” | m2 | 394.05 | 2019-11-13
394 | EV-O-MAL-009 | TESADO Y SOLDADO DE MALLA OLIMPICA SIN PROVISION DE MALLA Y TUBO | m2 | 49.64 | 2019-11-13
395 | EV-O-MAL-010 | BALLESTA DE ALAMBRE DE PUAS PERFIL ANGULAR DE 1 1/2"X1/8" | m2 | 21.86 | 2019-11-13
396 | EV-O-MAL-011 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE MALLA RED NEGRO BAJO EL AGUA | m2 | 29.18 | 2019-11-13
397 | EV-O-MAM-004 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE DIVISIÓN DE AGLOMERADO DE MELANINA PARA BAÑOS CON MARCO METÁLICO | m2 | 591.42 | 2019-11-13
398 | EV-O-MAM-005 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE DIVISIÓN URINARIOS DE AGLOMERADO DE MELAMINA PARA BAÑO DE 0,5X0,7m | Pza | 422.17 | 2019-11-13
399 | EV-O-MAM-006 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE PUERTA DE AGLOMERADO DE MELAMINA PARA BAÑO DE 0,65X1,45m | Pza | 753.79 | 2019-11-13
400 | EV-O-MES-001 | MESON DE HORMIGON ARMADO REVESTIDO DE CERAMICA | m2 | 759.68 | 2019-11-13
401 | EV-O-MET-008 | BASURERO METALICO-PUC | Pza | 1133.28 | 2019-11-13
402 | EV-O-MET-011 | PROVISION Y COLOCACION DE BOLARDO TIPO 1 | Pza | 672.6 | 2019-11-13
403 | EV-O-MET-014 | ESTRUCTURA METALICA PARA BALONCESTO Y FUTBOL DE SALON INCLUYE TABLERO | Pza | 6230.07 | 2019-11-13
404 | EV-O-MET-017 | PROVISION Y COLOCADO DE MARCOS DE ALUMINIO SERIE 20 (INCL VIDRIO DE 3MM) | m2 | 636.07 | 2019-11-13
405 | EV-O-MET-020 | PROVISION E INSTALACION DE BEBEDERO METALICO URBANO | Pza | 4113.6 | 2019-11-13
406 | EV-O-MET-021 | PROV. E INST. DE BASURERO METALICO PARA DESECHOS DE PERRO | Pza | 1757.07 | 2019-11-13
407 | EV-O-MET-022 | PROV. Y COLOC. DE BASURERO METALICO DOBLE ORNAMENTAL | Pza | 3277.6 | 2019-11-13
408 | EV-O-MET-023 | PROVISION Y COLOCADO ESTRUCTURA DE PERFILES COSTANEROS | kg | 46.39 | 2019-11-13
409 | EV-O-MET-024 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ACERO INOX. AISI 304 (2,50x0,20x0,35 m E PLANCHA =1.5 mm), PARA JARDÍN VERTICAL (INCLUYE ACCESORIOS)CON COMPARTIMIENTO PARA PANEL DE CONTROL (0,5x0,2x0,35 m) | Pza | 5140.15 | 2019-11-13
410 | EV-O-MET-025 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COSTANERA GALVANIZADO 80x40x2 mm PARA JARDIN VERTICAL SOBRE MURO PORTANTE | m | 67.5 | 2019-11-13
411 | EV-O-MOV-029 | MANTENIMIENTO Y PINTADO DE BANCOS | Unid | 393.7 | 2019-11-13
412 | EV-O-MUR-002 | MURO DE LADRILLO DE 6 HUECOS (24x18x12 cm) E=0.12 M DOSIF:1:5 | m2 | 194.91 | 2019-11-13
413 | EV-O-MUR-004 | MURO DE LADRILLO GAMB. DE 18 HUECOS MORTERO 1:5 e=12 CM | m2 | 308.35 | 2019-11-13
414 | EV-O-MUR-021 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE TABIQUE 1 CARA PLACA DE YESO DRYWALL (RESISTENTE A LA HUMEDAD) DE 12,5 mm DE ESPESOR MONTADA EN PERFILERIA ESTRUCTURAL DE 64 mm TIPO BASTIDOR (PIEZA DE DIM 3.60 x 3m) | Pza | 3680.79 | 2019-11-13
415 | EV-O-MUR-022 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE PLACA DE MADERA OSB E=11.1 mm PARA JARDIN VERTICAL | m2 | 101.88 | 2019-11-13
416 | EV-O-NIV-001 | NIVELACION TERRENO (MANUAL) | m3 | 109.72 | 2019-11-13
417 | EV-O-NIV-004 | PERFILADO Y NIVELADO DE PLATAFORMA | m2 | 47.44 | 2019-11-13
418 | EV-O-NIV-005 | PERFILADO Y PEINADO DE TALUD | m2 | 12.81 | 2019-11-13
419 | EV-O-PAS-001 | PROV Y COLOC DE CODO 90º, PVC 2 C-9 | Pza | 384.3 | 2019-11-13
420 | EV-O-PIC-003 | PICADO DE PISOS DE CEMENTO | m2 | 58.5 | 2019-11-13
421 | EV-O-PIC-009 | PICADO DE REVOQUE DE CAL - CEMENTO - ARENA | m2 | 18.31 | 2019-11-13
422 | EV-O-PIC-010 | PICADO DE CERAMICA EN PARED O MURO | m2 | 63.99 | 2019-11-13
423 | EV-O-PIC-011 | PICADO DE PARED DE CEMENTO | m2 | 25.59 | 2019-11-13
424 | EV-O-PIN-004 | PINTURA ANTICORROSIVA | m2 | 49.64 | 2019-11-13
425 | EV-O-PIN-006 | PINTURA EN EXTERIORES LATEX O SIMILAR (DOS MANOS) | m2 | 65.88 | 2019-11-13
426 | EV-O-PIN-007 | PINTURA EN INTERIORES LATEX O SIMILARES (DOS MANOS) | m2 | 45.55 | 2019-11-13
427 | EV-O-PIN-009 | PINTURA AL OLEO SOBRE METAL | m2 | 71.96 | 2019-11-13
428 | EV-O-PIN-014 | PINTADO DE LINEAS CANCHA VOLIBOL | Gl | 467.38 | 2019-11-13
429 | EV-O-PIN-015 | PINTADO DE LINEAS CANCHA BALONCESTO | Gl | 994.95 | 2019-11-13
430 | EV-O-PIN-016 | PINTADO DE LINEAS CANCHA FUTBOL DE SALON | Gl | 970.72 | 2019-11-13
431 | EV-O-PIN-019 | PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA POLIURETANO (INCLUYE CATALIZADOR Y THINNER) 3 MANOS | m2 | 70.98 | 2019-11-13
432 | EV-O-PIN-020 | PINTURA ASFALTICA | m2 | 97.09 | 2019-11-13
433 | EV-O-PIN-021 | PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE BARNIZ VITROTANE (INCLUYE CATALIZADOR Y THINNER- 4 MANOS) | m2 | 112.08 | 2019-11-13
434 | EV-O-PIS-003 | PISO DE CERAMICA CON COLOR SOBRE LOSA O PISO FROTACHADO | m2 | 262.89 | 2019-11-13
435 | EV-O-PIS-009 | CONTRAPISO DE CEMENTO SOBRE LOSA E=4 cm | m2 | 173.55 | 2019-11-13
436 | EV-O-PIS-016 | PROV Y COLOC DE CESPED SINTETICO BICOLOR h= 50 a 55 mm | m2 | 265.94 | 2019-11-13
437 | EV-O-PIS-017 | PROV Y COLOC DE PIEDRA PIZARRA MOLIDA EN AREAS INFANTILES | m3 | 66.16 | 2019-11-13
438 | EV-O-PIS-022 | PISO DE PARQUET | m2 | 272.45 | 2019-11-13
439 | EV-O-PIS-023 | ENTABLONADO DE MADERA DURA ALMENDRILLO | m2 | 351.39 | 2019-11-13
440 | EV-O-PIS-026 | PISO DE CEMENTO CON CONTRAPISO CARPETA DE Hº 1:3:4 e = 5 cm | m2 | 141.34 | 2019-11-13
441 | EV-O-PIS-028 | PISO PIEDRA HUEVILLO | m2 | 268.86 | 2019-11-13
442 | EV-O-PIS-032 | PROVISION Y COLOCADO PAVIMENTO CERAMICO | m2 | 179.55 | 2019-11-13
443 | EV-O-PIS-036 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE BALDOSAS AMORTIGUANTE DE CAUCHO RECICLADO DE 49,5x49,5x2cm. | m2 | 412.49 | 2019-11-13
444 | EV-O-PIS-037 | PROVISION Y COLOCADO DE ECOBALDOSA MP 3.5, ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO TEXTURIZADO CON PIEDRA NATURAL (0.50 x 0.50 x 0.06 m) | m2 | 141.98 | 2019-11-13
445 | EV-O-POS-001 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE CALLAPO DE 4" BAJO EL AGUA PARA SUJECIÓN DE MALLA | m | 42.11 | 2019-11-13
446 | EV-O-POS-002 | PROVISION Y COLOCADO DE POSTE TELESCOPICO DE TUBERIA FG DE 2 1/2" Y 2", H= 4m, DESMONTABLE, PARA MONTAJE DE CUBIERTA DE LONA | Pza | 352.95 | 2019-11-13
447 | EV-O-POS-003 | PROVISION Y COLOCADO DE POSTE TELESCOPICO DE TUBERIA FG DE 2 1/2" Y 2", H= 5m, DESMONTABLE, PARA MONTAJE DE CUBIERTA DE LONA | Pza | 431.81 | 2019-11-13
448 | EV-O-PRO-002 | PROVISION Y COLOCADO DE PROTECTOR DE ARBOL CON MALLA DE GALLINERO | Pza | 123.11 | 2019-11-13
449 | EV-O-PUE-008 | PUERTA METALICA CON MALLA OLIMPICA | m2 | 993.18 | 2019-11-13
450 | EV-O-QIN-004 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPA EXTERIOR DOBLE GOLPE | Pza | 531.74 | 2019-11-13
451 | EV-O-QIN-005 | PROV Y COLOC. DE PICAPORTES DE 3" | Pza | 57.38 | 2019-11-13
452 | EV-O-REE-001 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE TACHAS (OJOS DE GATO) | Pza | 87.45 | 2019-11-13
453 | EV-O-REJ-001 | PROVISION Y COLOCACION DE REJAS DE PROTECCION H=0.60 | ml | 128.24 | 2019-11-13
454 | EV-O-REJ-002 | PROVISION Y COLOCACION DE REJAS DE PROTECCION H=0,30 | ml | 113.96 | 2019-11-13
455 | EV-O-REJ-008 | PROVISION Y COLOCACION DE REJAS DE PROTECCION H= 0.40 m | ml | 115.03 | 2019-11-13
456 | EV-O-REJ-015 | PROV Y COLOC DE REJILLA GALVANIZADA PARA PISO 20x20 cm | Pza | 225.9 | 2019-11-13
457 | EV-O-REJ-020 | PROVISION Y COLOCADO DE REJA H= 1.25 m CON PIEZAS DE MADERA DE 6”x1” Y ARRIOSTRE DE TUBO RECTANGULAR DE 50x30x2mm | m | 1002.14 | 2019-11-13
458 | EV-O-REJ-021 | PROVISION E INSTALACION DE REJA CON PUERTA METALICA S/DETALLE | m2 | 511.1 | 2019-11-13
459 | EV-O-REJ-022 | PROVISION Y COLOCADO DE REJAS ORNAMENTALES H=0.5cm SUB ALCALDIA MALLASA | m | 186.6 | 2019-11-13
460 | EV-O-REL-003 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO COMP. MANUAL (C/ PROV MAT) | m3 | 136.69 | 2019-11-13
461 | EV-O-REL-004 | RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN (NO INCLUYE MATERIAL) | m3 | 66.93 | 2019-11-13
462 | EV-O-REL-006 | RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL COMPACTADOR MANUAL | m3 | 88.86 | 2019-11-13
463 | EV-O-REL-007 | RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA | m3 | 177.29 | 2019-11-13
464 | EV-O-REL-010 | CAMA DE ASIENTO PARA TUBERIA | m3 | 118.51 | 2019-11-13
465 | EV-O-REL-012 | PROV. Y COLOC. DE GRAVA DE D = 1 " | m3 | 203.4 | 2019-11-13
466 | EV-O-REL-018 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN (C/ PROV DE MATERIAL) | m3 | 119.95 | 2019-11-13
467 | EV-O-REL-019 | RELLENO DE ZANJA PARA ATERRAMIENTO C/TIERRA VEGETAL INCLUYE GEOGEL | m3 | 561.65 | 2019-11-13
468 | EV-O-REM-011 | REMOCION DE CESPED SINTETICO | m2 | 59.43 | 2019-11-13
469 | EV-O-REM-012 | REMOCIÓN DE ADOQUIN | m2 | 28.53 | 2019-11-13
470 | EV-O-REM-013 | REMOCION DE PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 20.91 | 2019-11-13
471 | EV-O-REM-014 | REMOCIÓN DE PINTURA CON REMOVEDOR EN GEL | m2 | 43.9 | 2019-11-13
472 | EV-O-REM-015 | REMOCION DE CUBIERTA | m2 | 36.59 | 2019-11-13
473 | EV-O-REM-016 | REMOCION DE CIELO FALSO (YESO, MADERAMEN Y MALLA) | m2 | 18.31 | 2019-11-13
474 | EV-O-REM-017 | REMOCIÓN DE BARANDA DE METAL (PARANTE + MALLA OLIMPICA) | m | 28.88 | 2019-11-13
475 | EV-O-REP-008 | REPLANTEO Y TRAZADO DE TUBERIAS | m | 5.62 | 2019-11-13
476 | EV-O-REP-010 | MANTENIMIENTO DE CESPED SINTETICO BICOLOR | m2 | 113.51 | 2019-11-13
477 | EV-O-RET-004 | RETIRO DE PISOS DE CERAMICA | m2 | 18.31 | 2019-11-13
478 | EV-O-REV-003 | ENLUCIDO DE CEMENTO CON OCRE IMPORTADO SOBRE LOSA DE HORMIGON | m2 | 70.95 | 2019-11-13
479 | EV-O-REV-004 | ENLUCIDO DE CEMENTO MORTERO 1:3 E=0.5 CM | m2 | 66.99 | 2019-11-13
480 | EV-O-REV-011 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA | m2 | 303.53 | 2019-11-13
481 | EV-O-REV-017 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA CON COLOR (INCLUYE REVOQUE DE PARED) | m2 | 291.59 | 2019-11-13
482 | EV-O-REV-018 | REVOQUE E=3 cm CON PIRULEADO | m2 | 224.48 | 2019-11-13
483 | EV-O-REV-019 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA PARA PERMANENTE EXPOSICION AL AGUA | m2 | 525.06 | 2019-11-13
484 | EV-O-REV-023 | TEXTURA DECORATIVA DE BLOQUE CERAMICO CHANCADO (AREAS NO PEATONALES) | m2 | 174.67 | 2019-11-13
485 | EV-O-REV-024 | REVESTIMIENTO DE PLACA DE ALUMINIO | m2 | 711.77 | 2019-11-13
486 | EV-O-RIE-001 | CARGADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CARRO CISTERNA MAS RIEGO CON BOMBA EN AREAS VERDES | m3 | 202.96 | 2019-11-13
487 | EV-O-RIE-002 | RIEGO CON CISTERNA PARA ÁREAS VERDES | m3 | 82.21 | 2019-11-13
488 | EV-O-RLL-001 | PROVISION Y COLOCADO DE REJILLA METALICA PLUVIAL ANCHO 0.20 M | m | 360.86 | 2019-11-13
489 | EV-O-ROT-004 | ROTURA Y REMOSION DE PISO DE BALDOSAS DE HORMIGON | m2 | 73.14 | 2019-11-13
490 | EV-O-ROT-005 | ROTURA Y REPOSICION DE PISO DE CEMENTO e = 7 cm | m2 | 178.09 | 2019-11-13
491 | EV-O-RVM-002 | REVESTIMIENTO DE PIEDRA LAJA | m2 | 210.51 | 2019-11-13
492 | EV-O-RVQ-001 | REVOQUE DE E=3 cm. INCLUYE ENLUCIDO | m2 | 206.92 | 2019-11-13
493 | EV-O-RVQ-003 | REVOQUE MORTERO CEMENTO E=3CM DOSIFICACION 1:5 | m2 | 125.07 | 2019-11-13
494 | EV-O-RVQ-006 | REVOQUE EXTERIOR C/CAL-CEMENTO-ARENA SOBRE LADRILLO | m2 | 191.69 | 2019-11-13
495 | EV-O-RVQ-008 | REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO SOBRE MURO DE LADRILLO | m2 | 127.66 | 2019-11-13
496 | EV-O-SAN-021 | INSTALACION DE AGUA POTABLE 3/4" PVC E-40 | Pto | 437.64 | 2019-11-13
497 | EV-O-SAN-023 | INSTALACION DE PUNTO DE AGUA CON PROTECTOR DE HORMIGON | Unid | 505.66 | 2019-11-13
498 | EV-O-SAN-024 | PROVISION Y COLOCACION LAVAMANOS PARA MESON CON GRIFO | Pza | 897.72 | 2019-11-13
499 | EV-O-SUM-017 | SUMIDERO TIPO BOCA DE TORMENTA L=1,65 M X A=1M | Pza | 1925.32 | 2019-11-13
500 | EV-O-TAP-004 | TAPA CAMARA DE Hº Aº e = 7 cm DOSIF 1:2:4 | m2 | 394.65 | 2019-11-13
501 | EV-O-TRA-001 | TRATAMIENTO FITOSANITARIO CON FUNGICIDA E INSECTICIDA | m2 | 1.11 | 2019-11-13
502 | EV-O-TRN-017 | ACARREO EN CARRETILLA DE BALDOSA AMORTIGUANTE DE 300 A 450 M DE DISTANCIA EN SECTORES SIN ACCESO VEHICULAR | m2 | 2.07 | 2019-11-13
503 | EV-O-TRN-018 | ACARREO EN CARRETILLA DE BALDOSAS PREFABRICADAS DE 300 A 450 M DE DISTANCIA EN SECTORES SIN ACCESO VEHICULAR | m2 | 12.57 | 2019-11-13
504 | EV-O-TRN-019 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS C/VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA INCLUYE ACARREO MANUAL EN CARRETILLA DE 300 A 450 m EN SECTORES SIN ACCESO VEHICULAR | m3 | 145.38 | 2019-11-13
505 | EV-O-TUB-007 | PROV Y COLOC DE TUBERIA PVC 4" C-6 | ml | 81.79 | 2019-11-13
506 | EV-O-TUB-073 | PROV Y TEND TUBERIA PVC C- 6, D= 6" | m | 125.8 | 2019-11-13
507 | EV-O-TUB-097 | PROV Y TENDIDO DE POLITUBO DE 1" ALTA DENSIDAD | m | 23.24 | 2019-11-13
508 | EV-O-TUB-098 | PROV E INST DE POLITUBO 1 1/2" ALTA DENSIDAD | m | 21.47 | 2019-11-13
509 | EV-O-TUB-100 | PROV Y TENDIDO TUBERIA PVC, C-6 D=3" CON PERFORACIONES | m | 82.1 | 2019-11-13
510 | EV-O-TUB-101 | PROV Y TEND TUBERIA PVC, C-6 D=4" CON PERFORACIONES | m | 96.95 | 2019-11-13
511 | EV-O-TUB-102 | PROV Y COLOC DE TAPON 4" PARA DRENAJE CANCHAS DE PASTO SINTETICO | Pza | 51.53 | 2019-11-13
512 | EV-O-TUB-103 | PROV Y COLOCADO DE TAPON 3" PARA DRENAJE CANCHAS DE PASTO SINTETICO | Pza | 43.91 | 2019-11-13
513 | EV-O-TUB-104 | PROV Y COLOC YEE 4", 3", 3" 30º, PARA DRENAJE CANCHAS DE PASTO SINTETICO | Pza | 79.87 | 2019-11-13
514 | EV-O-TUB-105 | PROV Y COLOC YEE 4", 3", 3" 90º, PARA DRENAJE CANCHAS DE PASTO SINTETICO | Pza | 154.9 | 2019-11-13
515 | EV-O-TUB-107 | PROVISION Y TENDIDO DE POLITUBO DE 2 1/2"ALTA DENSIDAD | m | 59.23 | 2019-11-13
516 | EV-O-TUB-134 | PROVISION Y TENDIDO DE POLITUBO DE 2"ALTA DENSIDAD | m | 34.25 | 2019-11-13
517 | EV-O-TUB-141 | PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 1" E-40 | m | 26.91 | 2019-11-13
518 | EV-O-TUB-143 | PROVISION Y TENDIDO DE POLITUBO DE 3/4" ALTA DENSIDAD | m | 12.94 | 2019-11-13
519 | EV-O-TUB-147 | PROVISION Y TENDIDO TUBERIA PVC E-40 D=3" (SIN ACCESORIOS) | m | 82.55 | 2019-11-13
520 | EV-O-TUB-152 | PROV Y TEND TUBERIA PVC C- 9 D=4" (SIN ACCESORIOS) | m | 74.15 | 2019-11-13
521 | EV-O-TUB-161 | PROV Y TEND TUBERIA PVC C-9 D=6" (SIN ACCESORIOS) | m | 184.72 | 2019-11-13
522 | EV-O-TUB-163 | PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 8" SDR 41 ANILLO DE GOMA | m | 167.18 | 2019-11-13
523 | EV-O-TUB-164 | PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 6" SDR 41 ANILLO DE GOMA | m | 88.28 | 2019-11-13
524 | EV-O-TUB-171 | PROVISION Y COLOCADO BAJANTE DE PVC 4" (TUBERIA DE DESAGÜE) | m | 59.11 | 2019-11-13
525 | EV-O-TUB-175 | PROV Y COLOC LLAVE DE PASO CORTINA DE 1" | Pza | 140.55 | 2019-11-13
526 | EV-O-TUB-180 | PROV Y COLOC DE BARBACANAS DE PVC | ml | 39.17 | 2019-11-13
527 | EV-O-TUB-182 | PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 6" C-9 PERFORADA | m | 186.78 | 2019-11-13
528 | EV-O-TUB-183 | PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 3/4" E-40 | m | 17.66 | 2019-11-13
529 | EV-O-TUB-189 | PROV Y TENDIDO DE TUBERIA DE DESAGUE PVC 2" | ml | 27.03 | 2019-11-13
530 | EV-O-TUB-192 | PROVISION Y COLOCADO DE POSTE FG D=3" | m | 98.33 | 2019-11-13
531 | EV-O-TUB-193 | PROV Y TENDIDO DE TUBERIA DE DESAGUE PVC 4" | m | 44.63 | 2019-11-13
532 | EV-O-TUB-194 | PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 1 1/2" E-40 | m | 40.18 | 2019-11-13
533 | EV-O-TUB-196 | TENDIDO Y PROVISION DE TUBERIA DE PVC DE 4" SDR 35 | m | 45.57 | 2019-11-13
534 | EV-O-TUB-197 | PROVISION E INSTALACION DE POLITUBO 1½" | m | 11.96 | 2019-11-13
535 | EV-O-TUB-198 | PROV Y TENDIDO DE TUBERÍA PVC 4" E-40 | m | 118.05 | 2019-11-13
536 | EV-O-TUB-199 | PROV Y TENDIDO DE TUBERÍA PVC 2" E-40 | m | 56.43 | 2019-11-13
537 | EV-O-TUB-200 | PROVISION Y COLOCADO DE TUBERIA FG DE 3", EMPOTRADA EN H°C° H=0.8 m, INCLUYE TAPA | Pza | 106.64 | 2019-11-13
538 | EV-O-TUB-201 | PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 2" E-40 | m | 56.43 | 2019-11-13
539 | EV-O-TUB-202 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POLITUBO DE ALTA PRESIÓN E. PARED=0,9mm Y D=16 mm | m | 16.66 | 2019-11-13
540 | EV-O-TUB-203 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICROTUBO DE 6 mm | m | 7.9 | 2019-11-13
541 | EV-O-VEN-007 | VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO | m2 | 533.37 | 2019-11-13
542 | EV-O-VEN-008 | REJAS METALICAS PARA VENTANA | m2 | 546.79 | 2019-11-13
543 | EV-O-VID-003 | VIDRIOS TRANSPARENTES DOBLES PROV Y COLOCACION | m2 | 103.23 | 2019-11-13
544 | EV-O-VID-007 | PROV Y COLOC DE VIDRIO TEMPLADO (10 mm) | m2 | 872.8 | 2019-11-13
545 | EV-O-VID-008 | PROV Y COLOC DE VIDRIOS TRANSPARENTES TRIPLES | m2 | 178.82 | 2019-11-13
546 | EV-O-VID-009 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE FILM ESMERILADO | m2 | 192.21 | 2019-11-13
547 | EV-O-VID-010 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE ADHESIVO MICRO PERFORADO INCLUYE IMPRESIÓN | m2 | 204.34 | 2019-11-13
548 | EV-O-ZOC-002 | ZOCALO DE CEMENTO - ARENA | m2 | 154.73 | 2019-11-13
549 | EV-O-ZOC-007 | ZOCALO DE CERAMICA | m | 48.73 | 2019-11-13